**服务需求**

**（仅供参考）**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 根据每个月的实际供货量及成交价据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市妇幼保健院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后1年内按采购人要求分批供货，每批货物接采购人通知后，按采购人要求在3个工作日内完成供货。1年期满后，在年度预算能保障的前提下，合同甲乙双方无异议，可续签后2年合同，续签合同1年1签，中标综合单价不变。 |
| 4 | 免费质保期 | 每批次供货完成，自验收合格之日起有效期不少于一年。 |
| 5 | **医疗器械注册证** | **响应文件中提供相应的证书扫描件，否则响应无效。** |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 批发业 |
| 7 | **技术参数要求** | **所投耗材的技术参数及要求须满足或优于磋商文件要求，否则响应无效。****注：以磋商响应表为准。** |

**二、服务需求**

（一）耗材需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材品种 | 技术参数及要求 | 预估数量（单位） | **最高限价** |
| 1 | 栓塞弹簧圈（铂金微弹簧圈） | 1、功能参数：0.018系统，直径2-10mm，长度2-14cm。2、栓塞弹簧圈用于对动静脉畸形、妇产介入相关疾病及其他血管病变的供血血管进行选择性栓塞。 | 54个 | 1500元/个 |
| 2 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 1、功能参数：PVA100-1000区间。2、聚乙烯醇泡沫栓塞微粒被设计用于血管丰富的肿瘤以及动静脉畸形的血管内栓塞。 | 145个 | 1491元/个 |
| 3 | 亲水涂层导丝 | 1、功能参数：0.035”/0.038“ 长度≤200CM，2、亲水涂层导丝被设计用于在诊断和介入手术中,便于器械置入 | 104个 | 548元/个 |
| 4 | 血管鞘 | 1、功能参数：直径4.0-16F，长度≤23CM。2、血管鞘被设计用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术。 | 12个 | 184元/个 |
| 5 | 球囊扩展导管 | 1、功能参数：通过0.035导丝，推送杆80/135，直径＜10MM，2、用于经皮腔内血管成形术，用于治疗外周动脉病变以及原发性或人工性动静脉的动静脉透析瘘管的阻塞性病变（包括双侧髂动脉阻断）。 | 6个 | 2925元/个 |
| 6 | 血管造影导管（5F、80cm） | 1、功能参数：直径4.0-5.0，2、用于放射进入诊断和治疗手术，插入血管系统，注射或输入对照介质，进行血管系统造影，或导入其他治疗器械（如PVA、弹簧圈），行介入治疗手术。 | 126个 | 176元/个 |

**三、服务需求**

1、供应商所投产品须包括该采购需求中所有内容，不得只投部分产品。

2、供应商所投产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

3、供应商须如实填报各种类产品的所有型号，合同期内采购人将严格按照成交供应商所报型号采购货物。

**四、报价要求及结算要求**

1、上述耗材需求表中列明的数量仅为暂定量，供应商须按暂定量同时报各项耗材品目的综合单价及总价，综合单价系指完成某一品目产品生产、供货、配送服务等所需一切费用的综合单价。总价作为定标的依据，综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变）。**本项目供应商报各项综合单价及总价，总价不得超过本项目预算，综合单价不得超过耗材需求表中的最高限价，否则响应无效。**

2、成交供应商按采购人实际需求分批供货、据实结算，但累计结算金额不超过本项目预算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际供货量与采购需求暂定量之间的差距。采购人后期仅根据磋商文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的其他费用。

**五、其他要求**

供应商所投产品须全部属于安徽省医药集中采购中心平台目录范围内产品，且执行“两票制”。所投标产品具有医保编码，**响应文件中提供产品流水号及医保编码**，**否则响应无效**。响应文件中还须提供供应商作为安徽省医药集中采购中心平台医用耗材配送企业库内企业的证明材料扫描件，**否则响应无效**。