采购需求

（仅供参考，最终以谈判文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务期限内，按采购人需求分批配送，每批配送完成并验收合格后六个月内一次性据实结算该批款项。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后一年。如履约情况良好，且采购人与成交供应商均同意续签，在年度预算资金保障的前提下，可续签后下一年合同，合同一年一签，续签最多不超过两次，综合单价不变。 |
| 4 | 初审业绩 | 供应商具有一次性会阴冷敷垫医院供货或配送业绩（产品品牌与本次所配送产品相同）。 注： 1、响应文件中提供业绩合同扫描件，若合同中无法体现所配送内容、产品品牌等评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则响应无效。 2、正在履约和履约完毕的业绩均予以认可。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 批发业 |
| 6 | 医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案凭证） | 所配送医疗器械，须具有医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案凭证），响应文件中须提供完整的证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |

二、项目概况

拟确定一家成交供应商，在服务期限内按采购人需求分批向其配送一次性会阴冷敷垫（约32000包），并完成与此相关的配套服务。

三、服务需求

1、配送要求：

拟确定一家成交供应商，在服务期限内按采购人需求分批向其配送一次性会阴冷敷垫（暂定量32000包），并完成与此相关的配套服务。每批配送须于接采购人通知后2个日历天内完成。

2、配送产品技术参数及要求：

（1）每包克重≥170g；

（2）棉胎尺寸（全长*全宽）：36*11.5cm，±1.5cm；

（3）耐压性：能承受20Kg压力，不破裂、无渗漏持续时间≥5分钟；

（4）冷敷性能（制冷温度）：从开始制冷到升高至15度的过程持续时间≥30分钟；

（5）灭菌方式：电离辐射灭菌（辐照灭菌）或者环氧乙烷灭菌。

注：以上配送产品技术参数及要求须全部满足或优于谈判文件要求，否则响应无效。谈判文件中须提供能体现上述技术参数及要求的相关证明材料扫描件，如产品说明书、医疗器械注册证（或备案凭证）、第三方有权机构出具的检验（或检测）报告、技术彩页、官网截图等,提供其中之一即可，否则视为负偏离。

四、报价及结算要求

1、本项目年配送暂定量32000包，投标人按暂定量为测算依据，同时报所配送产品综合单价及投标总价，否则投标无效，投标总价作为定标依据，综合单价作为据实结算的依据。本项目综合单价最高限价为40元/包，综合单价超过最高限价的，投标无效。

2、服务期限内，按采购人需求分批配送，每批配送完成并验收合格后六个月内一次性据实结算该批款项。

3、供应商报价时须综合考虑货物、配送、人员、售后服务、税费等全部费用，成交后采购人仅根据成交综合单价据实结算，不再追加除此之外的其他任何费用，请供应商谨慎报价。