**服务需求**

**（仅供参考）**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 根据每个月的实际供货量及成交价据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市妇幼保健院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后1年内按采购人要求分批供货，每批货物接采购人通知后，按采购人要求在3个工作日内完成供货。1年期满后，在年度预算能保障的前提下，合同甲乙双方无异议，可续签后2年合同，续签合同1年1签，中标综合单价不变。 |
| 4 | 免费质保期 | 每批次供货完成，自验收合格之日起有效期不少于一年。 |
| 5 | **医疗器械注册证** | **响应文件中提供相应的证书扫描件，否则响应无效。** |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 批发业 |
| 7 | **技术参数要求** | **所投耗材的技术参数及要求须满足或优于磋商文件要求，否则响应无效。**  **注：以磋商响应表为准。** |

**二、服务需求**

（一）耗材需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材品种 | 技术参数及要求 | 预估数量（单位） | **最高限价** |
| 1 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 1、主要结构：白色或微黄色不规则颗粒状物。由聚乙烯醇和甲醛制备而成，产品不溶于水，非可降解材料，为血管内永久栓塞材料。  2、产品性能：  1）无菌；  2）无致敏反应；  3）无全身急性、亚慢性、遗传毒性  3、产品规格尺寸：   |  |  | | --- | --- | | 规格 | 颗粒直径 | | PVA150 | 150~350um | | PVA 350 | 350~560um | | PVA 560 | 560~710um | | PVA 710 | 710~1000um | | PVA 1000 | 1000~1400um | | PVA 1400 | 1400~2000um |   4、单瓶内装量：≥100mg  5、产品有效期：不少于5年 | 168盒 | 1365元/盒 |
| 2 | 明胶海绵栓塞颗粒 | 1、主要结构：白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物。由动物蛋白制备而成，产品不溶于水，但在体内可降解。  2、产品性能：  1）无菌；  2）无致敏反应；  3）无全身急性、亚慢性、遗传毒性  4）植入材料在机体内能全部降解  3、产品规格尺寸：   |  |  | | --- | --- | | 规格 | 颗粒直径 | | Gelfoam150 | 150~350um | | Gelfoam350 | 350~560um | | Gelfoam560 | 560~710um | | Gelfoam710 | 710~1000um | | Gelfoam1000 | 1000~1400um | | Gelfoam1400 | 1400~2000um |   4、单瓶内装量：≥100mg  5、产品有效期：不少于5年 | 152盒 | 1300元/盒 |

**三、服务需求**

1、供应商所投产品须包括该采购需求中所有内容，不得只投部分产品。

2、供应商所投产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

3、供应商须如实填报各种类产品的所有型号，合同期内采购人将严格按照成交供应商所报型号采购货物。

**四、报价要求及结算要求**

1、上述耗材需求表中列明的数量仅为暂定量，供应商须按暂定量同时报各项耗材品目的综合单价及总价，综合单价系指完成某一品目产品生产、供货、配送服务等所需一切费用的综合单价。总价作为定标的依据，综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变）。**本项目供应商报各项综合单价及总价，总价不得超过本项目预算，综合单价不得超过耗材需求表中的最高限价，否则响应无效。**

2、成交供应商按采购人实际需求分批供货、据实结算，但累计结算金额不超过本项目预算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际供货量与采购需求暂定量之间的差距。采购人后期仅根据磋商文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的其他费用。

**五、其他要求**

供应商所投产品须全部属于安徽省医药集中采购中心平台目录范围内产品，且执行“两票制”。所投标产品具有医保编码，**响应文件中提供产品流水号及医保编码**，**否则响应无效**。响应文件中还须提供供应商作为安徽省医药集中采购中心平台医用耗材配送企业库内企业的证明材料扫描件，**否则响应无效**。