- 采购需求

- （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 根据每个月的实际供货量及成交综合单价据实结算。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年内按采购人要求分批供货，每批货物接采购人通知后，按采购人要求在3个工作日内完成供货。服务期限满后，经采购人综合考核合格后，在年度预算能保障且双方均同意的前提下，可续签下一年合同（合同一年一签，最多续签2年）。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品免费质保期（即产品有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年)。 |
| 6 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★及无标识项均为评分项，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。 - 2、标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能截图、说明书等,提供其中之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 |

- 二、配送产品要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 年预估使用量 | 最高单价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌光纤 | - 1.临床应用：对组织进行汽化、碳化、凝固和照射，以及对毛细血管扩张类疾病（如胎盘毛细血管扩张导致交通吻合支）的治疗。 - 2.光纤类型：属于半导体激光系统，可通过光纤传导输出激光。 - 3.适应激光波长：范围必须满足940nm±10nm，中心波长940nm。 - 4.★满足最大终端输出功率：为保证临床操作安全有效，最大终端输出功率必须大于50W，且小于80W；并在此范围可调，调节步进是1W。 - 5.引导光波长：范围必须满足645nm±5nm，功率≤5mW，且颜色为绿光，亮度可调。 - 6.光纤类型：≥2种，包括治疗光纤直径为400微米或600微米。 - 7.★光纤直径：≤400µm（可满足最新型胎儿镜器械通道要求） - 8.功能要求：≥6种，具备切割、汽化、碳化、凝结、止血和照射等。 - 9.应用模式：≥4种，具备连续、单脉冲、重复脉冲、倒计时等。 - 10★具备光导保护系统：必须满足的安全要求，光导保护系统可检测光纤头部温度；当光纤头部温度急剧上升且超过安全范围时，会有损伤人体组织、神经和血管等情况发生；光导保护系统可自动切断激光发射，避免人体组织等损伤，保护神经和血管不被灼烧损伤或子宫内羊水汽化。 - 11.具备光纤端面温控技术：该技术可将光纤端面温度控制在预设限定值，尤其在羊膜带或组织切割时，准确控制光纤端面温度可显著减少端面碳化，避免光纤端面受损，无需频繁修整端面，确保手术全程顺利进行。 | 50根 | 4000 |

- 三、报价及配送要求

1.本次项目拟招一家成交供应商，在服务期限内按采购人需求分批配送一次性使用无菌光纤，并完成与此相关的配套服务。

2.配送产品清单表中列明的配送货物均为暂定量，供应商须按暂定量同时报各项货物品目的综合单价及总价，综合单价系指完成某一品目产品生产、供货、配送服务等所需一切费用的综合单价，综合单价报价不得高于配送产品清单中的最高单价，否则响应无效。总价作为定标的依据，综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变）。本项目供应商报各项综合单价及总价，总价不得超过项目预算，否则响应无效。