- 采购需求

### （仅供参考，具体以磋商文件为准）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物验收合格后支付合同款的95%，质保期满支付余款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市妇幼保健院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 20日历日内完成 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年 |
| 5 | 初审业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有消防改造业绩。 注：响应文件中提供业绩合同扫描件，如业绩合同无法体现合同签订时间、项目内容等关键评审因素的，须另附业主单位出具的相关证明材料，否则不予认可。 |
| 6 | 项目经理要求 | 拟委任项目经理（负责人）具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格证书（B类），且具有工程师及以上职称，目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 注：1）响应文件中同时提供证书、项目经理承诺及供应商为项目经理缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料（提供任一五险之一），社保证明材料要求详见第二章供应商须知前附表。 2）采用一级建造师投标的应按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）执行。 3）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)规定，响应文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 7 | 技术负责人要求（可与项目经理为同一人） | 拟委任项目技术负责人须同时具有二级及以上消防工程师和注册安全工程师证书。 注：响应文件中提供证书及供应商为技术负责人缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料（提供任一五险之一），社保证明材料要求详见第二章供应商须知前附表。 |

- 货物需求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原火灾报警控制器拆除搬运 |  | 项 | 1 |
| 2 | 火灾报警控制器 | 与采购人现有的（GST-5000H）兼容使用 | 台 | 1 |
| 3 | 多线控制盘 | 与采购人现有的（GST-LD-SD128H）兼容使用 | 台 | 1 |
| 4 | 总线控制盘 | 与采购人现有的（GST-LD-KZ08H）兼容使用 | 台 | 1 |
| 5 | 智能电源盘 | 与采购人现有的（GST-DY-600H）兼容使用 | 台 | 1 |
| 6 | 消防应急广播 | 与采购人现有的（GST-XG9000S）兼容使用 | 台 | 1 |
| 7 | 广播功率放大器 | 与采购人现有的（GST-GF500WA）兼容使用 | 台 | 1 |
| 8 | 联网接口卡 | 与采购人现有的（GST-LWK200）兼容使用 | 块 | 2 |
| 9 | 立式机柜 | 与采购人现有的（LD-1001A2）兼容使用 | 台 | 2 |
| 10 | 火灾显示屏 |  | 台 | 20 |
| 11 | 多线控制终端模块 |  | 台 | 16 |
| 12 | 广播模块 |  | 台 | 32 |
| 13 | 接线端子箱 |  | 个 | 1 |
| 14 | 自动报警系统调试 |  | 项 | 1 |
| 15 | 消防广播系统调试 |  | 项 | 1 |
| 16 | 脚手架费用 |  | 项 | 1 |
| 17 | 管线敷设及整理消控室整合 |  | 项 | 1 |
| 18 | 吊顶拆除及安装 |  | 项 | 1 |

- 注：供应商所投产品须确保能够与采购人现有的设备兼容，否则供应商承担由此造成的一切后果及责任。

- 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再另行追加任何费用，请供应商自行考虑风险。