- 采购需求

### （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 服务费用按半年支付，根据项目实际履约情况，每半年支付一次服务费（合同金额的50%）。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签。 |

- 服务需求（以下服务需求条款，供应商须逐条全部响应，否则响应无效）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 数量/台 | 保修类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | DigitalDiagnost | 飞利浦 | 2 | 全保 |

1.在线技术支持：供应商应指派资深工程师7*24小时接听维修热线，指导采购人工程师诊断和排除设备故障。供应商应在接到采购人维修电话10分钟内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，供应商应到达设备使用现场进行维修，排除故障。

2.现场检修：供应商在接到采购人报修电话后，按采购人要求派遣工程师8小时内到达现场进行故障处理。如需更换零备件，须为采购人现有设备（现有品牌型号为飞利浦 DigitalDiagnost）相兼容的全新零备件，并能够确保正常使用，维修后需要出具维修工单并由双方负责人进行签字确认。工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及配件系统编号进行现场拍照并记录，供应商按采购人要求每季度汇总并提供给采购人留档。供应商应随身携带相关维修工具和必要的零备件。如因供应商原因导致采购人无法正常工作，责任由供应商承担。

3.维修记录：工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及新旧配件编号进行现场拍照、记录并可追溯，供应商按采购人要求每季度汇总并提供给采购人留档。

4.定期巡检与保养：供应商每年提供不少于4次的定期巡检和保养服务。包括但不限于设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件、协助备份图像等，每次维护保养完成后，须向采购人提供专业书面维护保养报告。供应商应提前一周通知采购人保养时间，以便于采购人安排工作。

5.维保服务期内，供应商提供机器所有配件的更换及维修。供应商负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对成交供应商的服务质量进行考核评价。

6.保障设备全年开机率≥95%，即每年停机≤18天（一年以365天计算）。若超出上述停机天数，每超出1天顺延2天保修日期。

7.供应商在采购人所在地常驻服务工程技术人员≥4名。

8.零备件：成交供应商所有更换的零备件须与采购人现有设备（现有品牌型号为飞利浦 DigitalDiagnost）相兼容的全新零备件，其中球管需为原厂认证全新原装合格件。

- 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再另行追加任何费用，请供应商自行考虑报价风险。