- 采购需求

- （仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，根据每个月的实际配送量计算当月配送额，经甲乙双方确认结算金额后，据实支付每个月配送货款。合同周期内支付总金额不超过成交总价。续签合同参照执行。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签，合同综合单价不变，最终结算总价不得超过成交总价。 |
| 4 | 医疗器械注册证（或备案凭证） | 所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。 |
| 5 | 配送产品质保期（即产品有效期） | 每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年)。 |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：合肥市妇幼保健院液基细胞和样本保存试剂配送服务 所属行业：批发业 |
| 7 | “三、配送产品要求”中技术参数及要求标识符号说明 | - 标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经评标委员会评审认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。 - 针对无标识条款（未标注★条款），供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

- 配送产品要求

- 配送产品清单

| 序号 | 产品名称 | 预估年用量 | 单位 | 最高单价 （元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈液基细胞学及样本保存检测试剂 | 14000 | 人份 | 68 |
| 2 | 两癌筛查宫颈细胞学检测试剂 | 71500 | 人份 | 12 |

- 技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈液基细胞学及样本保存检测试剂 | ★1、样本采集：可拆卸的宫颈刷头全部放入保存瓶，每次确保100%样本收集；制片过程刷头无需取出，避免细胞的丢失，一次能取到细胞数≥140万个。 - 2、样本保存：可根据细胞来源不同选择妇科细胞保存液及非妇科细胞保存液，妇科保存液以24%乙醇为基础，安全无毒，对医护人员无任何损害，非妇科保存液为红色溶血固定剂。 ★3、样本保存：细胞保存液可用于主流HPV产品样本的采集、保存和检测；产品有效期：≥36个月。 - ★4、样本处理：独特的密度梯度分离液与配套离心机联合应用，采用梯度离心沉降技术，有效祛除粘液、血液、杂质等干扰诊断的物质，富集92%以上的有效诊断细胞，保证细胞的形态完整无破坏。 - 5、样本处理：配备标本转移机，每架可转移1-12个标本，设计灵活，样本试管和吸头都可以批量转移上机，无需手工逐个加载，全自动化样本处理过程，包括样本处理、转移和染色，减少人为错误。 - 6、制片染色过程：全自动化程控处理，可制片和细胞染色同时完成，也可单制片，也可单染色。每份样本使用独立耗材，每片单独自动染色，避免标本之间交叉污染，保证染色质量。 - 7、制片染色过程 每批次可制片染色1-48片；平均每小时制片染色48张；每工作日（8小时/天）可制片并染色约400张，提高工作效率。 - ★8、制片原理：离心沉降式，设备适合于妇科和非妇科液基细胞学检测。 - 9、制片结果：同一样本可制备8张以上质量相同的薄片（同质化玻片重复制备能力强），在非妇科液基细胞学制片时，未染色的玻片可以用于免疫组化，分子生物学等特殊检测。 - ★10、制片结果：通过计算机程序控制，薄片上的细胞数量可调，范围为5000-120000个完整细胞数，薄片均匀，背景清晰，染色均匀，直径≤13mm圆，阅片视野小，阅片效率高。 - 11、制片结果：与传统巴氏涂片相比，显著提高了高度病变（HSIL+）及低度病变（LSIL+）的检出率。 - 12、提供配送试剂配套宫颈癌细胞学人工智能筛查服务： - 12.1、宫颈癌细胞学人工智能筛查服务功能包括图像加载，自动识别，图像浏览，报告出具，病例查询，图像和数据管理； - 12.2、筛查服务涵盖细胞病理。通过对数字病理图像的浏览、滤波、增强等基本图像处理操作来提 供病理图像处理的解决方案； - 12.3、支持辅助诊断模块：宫颈细胞学； - 12.4、可以识别：ASC-US、LSIL、ASC-H、HSIL、AGC 等阳性细胞，线索细胞、念珠菌、滴虫、疱疹、放线菌等微生物；阳性检测敏感度≥99.5%， 阴性排除率≥60%以上； |
| 2 | - 两癌筛查宫颈细胞学检测试剂 | - 1、沉降式液基细胞学制片原理，采用离心分离技术、自然沉降制片技术进行制片 - 2、细胞保存液：可拆卸的宫颈刷头全部放⼊保存瓶，每次确保100%样本收集；制⽚过程刷头⽆需取出，避免细胞的丢失；细胞保存液主要成分是乙醇，安全⽆毒，分解粘液，溶解过多的血细胞，减少了黏液血细胞对诊断上皮细胞的遮挡；保存液能有效保存细胞不变形、不肿胀、不萎缩。稳定性好，15-30℃的贮存有效期≥12个月，采样后15-30℃室温保存≥30天。 - 3、样本密度分离液：密度梯度分离液采⽤梯度离⼼沉降技术，有效祛除粘液、⾎液、杂质等⼲扰诊断的物质，富集 92%以上的有效诊断细胞，保证细胞的形态完整⽆破坏。 - 4、巴氏染色液：配套试剂提供含有原厂巴氏染色液含苏木素、EA/OG染色液，染色鲜艳，深浅合适，细胞核精细结构清晰呈现，一致性好，有效提高阳性检出率；染色可以用自动染色机、也可以手工染色，兼容多种需求。 - 5、制片仓：制片仓直径17mm范围内，细胞呈单层分布、集中，不易重叠遮盖；细胞粘附牢固，不易脱落。细胞数量5000-7万/张。 - 6、提供配送试剂配套宫颈癌细胞学人工智能筛查服务： - 6.1深度学习算法对样本的目标细胞自动分类或在样本中寻找特定的细胞类型； - 6.2全定量分析流程，对细胞图像的各个参数精确定量计算后以FACS文件方式保存数据，使用FACS数据软件分析； - 6.3服务包括完整的用户端AI标注与训练环境，可以自己标注数据训练适用于自己实验室的AI应用 - 6.4服务具有丰富的AI应用库。用户可以上传自己训练的AI应用，或使用其他用户开发的AI项目 |

- 注：

- 1、供应商所配送的宫颈液基细胞学及样本保存检测试剂须与采购人现有设备液基细胞学制片染色机（BD PrepStain Slide Processor）配套使用。

- 2、合同签订后，成交供应商应结合采购人实际需求，提供与配送试剂配套使用的平台（不少于两套，每套包括检测平台和扫描平台，其中扫描平台扫描通量≥220片/次），并提供制片、扫描等全流程服务。平台使用权归采购人，平台产权归属成交供应商，在合同履约期内产生的使用费用、设备维修、维保等费用均包含在本次配送产品的综合单价中，成交供应商须确保配套设备相关证照齐全，并能确保配送产品正常使用及采购人工作的正常开展。

- 三、服务需求

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，成交供应商须确保所配送产品医疗器械注册证中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况对配送规格进行调整，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。

3、供应商所配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》实施范围内，须具有安徽省医药集中采购平台产品流水号，供应商所配送产品均可以进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易。

4、供应商所配送产品如属于安徽省临床检验试剂集中带量采购中选产品，须按集中带量采购政策文件执行，配送价格执行集中带量采购价格。

5、供应商所配送产品报价不得高于安徽医药集中采购平台交易目录的限价，服务期限内，所配送产品在安徽医药集中采购平台交易目录的限价如有调整，执行最新调整后的安徽医药集中采购平台交易目录的限价和响应所报产品价格中的低者。

6、成交供应商自行承担所有与试剂相关的质控质控品（不少于2个水平）及校准品、反应杯、清洗液、激发液及相关辅助耗材（如：进样穿刺针、打印色带、载玻片、浸油、测试卡等），其中定标液、清洗液、质控品和校准品为原厂配套产品，该部分费用供应商投标时在配送产品综合单价中考虑，无需单独报价，成交后采购人不再另行支付费用。

7、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理。

8、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，成交供应商能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

注：针对第4-5项，响应文件中须提供承诺（承诺函格式详见投标文件格式），否则响应无效。

- 四、报价要求

1、上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，供应商须按暂定量同时报各配送货物品目的综合单价及总价，总价仅作为定标的依据且不得超过本项目成交总价，综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用。未按上述要求报价的，响应无效。

2、配送数量以实际结算数量为准，供应商须按采购人实际需求分批配送、据实结算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。